**01\_Bod architekti**

Preslnenie

0 to 30 min = 37.81%

30 to 90 min = 3.54%

90 to 180 min = 9.59%

180 to 360 min = 26.42%

360 to 500 min = 22.63%

Činiteľ dennej osvetlenosti Dw

0 to 0.24 Dw = 0.08%

0.24 to 0.29 Dw = 1.44%

0.29 to 0.32 Dw = 3.81%

0.32 to 0.35 Dw = 6.4%

0.35 to 0.50 Dw = 88.27%

**02\_atelier Gram+Cityforster**

Preslnenie

0 to 30 min = 37.19%

30 to 90 min = 6.81%

90 to 180 min = 12.85%

180 to 360 min = 15.54%

360 to 500 min = 27.61%

Činiteľ dennej osvetlenosti Dw

0 to 0.24 Dw = 5.49%

0.24 to 0.29 Dw = 1.55%

0.29 to 0.32 Dw = 2.38%

0.32 to 0.35 Dw = 5.51%

0.35 to 0.50 Dw = 85.06%

**03\_atelier Emil**

Preslnenie

0 to 30 min = 27.19%

30 to 90 min = 7.92%

90 to 180 min = 23.3%

180 to 360 min = 16.93%

360 to 500 min = 24.65%

Činiteľ dennej osvetlenosti Dw

0 to 0.24 Dw = 2%

0.24 to 0.29 Dw = 7%

0.29 to 0.32 Dw = 6.83%

0.32 to 0.35 Dw = 6.88%

0.35 to 0.50 Dw = 77.27%

**04\_NORD+Upstructure**

Preslnenie

0 to 30 min = 40.63%

30 to 90 min = 4.9%

90 to 180 min = 13.39%

180 to 360 min = 25.19%

360 to 500 min = 15.89%

Činiteľ dennej osvetlenosti Dw

0 to 0.24 Dw = 9.33%

0.24 to 0.29 Dw = 7.67%

0.29 to 0.32 Dw = 7.46%

0.32 to 0.35 Dw = 9.18%

0.35 to 0.50 Dw = 66.36%

**05\_Collcoll+Bovenbouw**

Preslnenie

0 to 30 min = 40.78%

30 to 90 min = 3.84%

90 to 180 min = 7.4%

180 to 360 min = 14.08%

360 to 500 min = 33.89%

Činiteľ dennej osvetlenosti Dw

0 to 0.24 Dw = 3.11%

0.24 to 0.29 Dw = 7.21%

0.29 to 0.32 Dw = 7.58%

0.32 to 0.35 Dw = 8.98%

0.35 to 0.50 Dw = 73.11%

**06\_Monom work**

Preslnenie

0 to 30 min = 40.64%

30 to 90 min = 4.8%

90 to 180 min = 6.26%

180 to 360 min = 26.38%

360 to 500 min = 21.91%

Činiteľ dennej osvetlenosti Dw

0 to 0.24 Dw = 1.36%

0.24 to 0.29 Dw = 3.56%

0.29 to 0.32 Dw = 5.34%

0.32 to 0.35 Dw = 8.06%

0.35 to 0.50 Dw = 81.69%

**07\_RE\_architekti**

Preslnenie

0 to 30 min = 35.07%

30 to 90 min = 3.74%

90 to 180 min = 16.19%

180 to 360 min = 30.21%

360 to 500 min = 14.79%

Činiteľ dennej osvetlenosti Dw

0 to 0.24 Dw = 3.76%

0.24 to 0.29 Dw = 8.82%

0.29 to 0.32 Dw = 9.07%

0.32 to 0.35 Dw = 11.99%

0.35 to 0.50 Dw = 66.36%